Порядок подключения

к электрическим сетям ОАО «КУЗОЦМ»

- Заявитель, который имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя направляет  в ОГЭ ОАО «КУЗОЦМ» письмо-заявку с пакетом документов на подключение к эл.сетям.

- Специалисты ОГЭ ОАО «КУЗОЦМ» рассматривают предоставленные документы и в течение 30 рабочих дней и при наличии технической возможности выдают Заявителю письмо в ОАО «МРСК «Урала» на увеличение разрешенной присоединяемой мощности в связи с подключением нового потребителя от эл.сетей ОАО «КУЗОЦМ».

В случае отсутствия технической возможности на оказание услуг по  передаче эл.энергии Заявителю направляется письмо с  мотивированным отказом.

- После согласования увеличения разрешённой присоединяемой мощности в ОАО «МРСК Урала» и предоставления  письменного подтверждения специалисты ОГЭ ОАО «КУЗОЦМ» в течении 20 рабочих дней готовят

- технические условия на подключение к эл.сетям;

- проект договора на технологическое присоединение.

- После выполнения сторонами мероприятий, предусмотренных договором  на технологическое присоединение Заявитель обращается с письмом в ОГЭ для проведения осмотра электроустановки для проверки выполнения технических условий.

- В случае выявления нарушений Заявитель принимает меры по их устранению и вновь обращается с письмом в ОГЭ.

- После осмотра электроустановки при отсутствии нарушений специалисты ОГЭ ОАО «КУЗОЦМ» готовят:

  - Справку о выполнении технических условий

  - Акт проверки (приемки) расчетного электросчетчика

  - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

- Заявитель обращается в Энергосбытовую компанию для заключения Договора на электроснабжение.

- Подключение производится после предоставления Заявителем разрешений на подключение от Энергосбытовой компании и Ростехнадзора (по согласованию с инспектором Ростехнадзора).

Документы для технологического присоединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработаны в соответствии с

- ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, источник опубликования: "Российская газета", № 60, 01.04.2003.

- Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (в ред. постановлений правительства РФ от от 21.03.2007 N 168, от 26.07.2007 N 484, от 14.02.2009 N 114, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 15.06.2009 N 492, от 02.10.2009 N 785, от 03.03.2010 N 117, от 15.05.2010 N 341, от 09.06.2010 N 416, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 22.11.2012 N 1209, от 20.12.2012 N 1354, от 20.07.2013 N 610, от 26.07.2013 N 630) (в формате docx, 201 kB)

- Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. N1354 "О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Сроки заключения договоров по технологическому присоединению

Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10, 12, 13, 14 Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.